Приложение

к решению Совета Спасского

муниципального района РТ

от 27.09.2021 №12-11

**Перечень государственного имущества, передаваемого в собственность  
Антоновского сельского поселения Спасского муниципального района**

Республики Татарстан

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование и характеристика имущества | Кол-во | Ед.изм. | Год  приобретения | Стоимость.  руб- |
| 1 | 2 | л | 4 | 5 | 6 |
| Сельский дом культуры с.Антоновка Спасского муниципального района | | | | | |
| 1 | Оповещатель световой MOJ111ИЯ-12(24) | 4 | шт. | 2020 | 570.73 |
| 2 | Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА47- 29 4Р 40А. характеристика С | 1 | шт. | 2020 | 473.91 |
| 3 | Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА47- 29 4Р 63А. характеристика С | 1 | шт. | 2020 | 473,91 |
| 4 | Щитки осветительные: ОПВн 12 (63А/16А) | 1 | шт. | 2020 | 3 425.80 |
| 5 | Батарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч | 1 | шт. | 2020 | 669.33 |
| 6 | Элекгроводонагреватели накопительные вертикального исполнения, объемом: 25 л. мощностью 1.25 кВт. размерами  380x650x345 мм | 1 | шт. | 2020 | 7 666.75 |
| 7 | Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) |  | КОМПЛ. | 2020 | 1 513,47 |
| 8 | Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов OSTBERG марки: СК 100 А, производительность 250 мЗ/час | 1 | шт. | 2020 | 5 172.75 |
| 9 | Завеса воздушно-тепловая КЭВ-611-202Е | 2 | шт. | 2020 | 42 893.64 |
| 10 | Счетчик холодной воды, марка: ВСХ-15 | 2 | шт. | 2020 | 1 565,24 |
| 11 | Насосы циркуляционные для отопления "WILO" серии: TOP-S 65/7 DM производительностью 35 мЗ/час | 1 | шт. | 2020 | 56 779.70 |
| 12 | Заслонки воздушные унифицированные с электрическим приводом МЭО 0.63/0.63- 0.25П диаметром: до 1000 мм | 1 | шт. | 2020 | 7 772.13 |
| 13 | Станция насосная "WILO" серия CO-3MVI 3203/СС | 1 | КОМПЛ. | 2020 | 642 309.32 |
| 14 | Щит металлический | 1 | шт. | 2020 | 2 985.00 |
| 15 | Устройство приемно-контрольное типа «Термосенсор» КГ1У-220-485 | 1 | шт. | 2020 | 17 366.96 |
| 16 | Датчик специализированный газовый типа «СГД-485-В4» | 1 | шт. | 2020 | 15 680.92 |
| 17 | Извещатель пожарный дымовой: ИДМЛ-1 | 3 | шт. | 2020 | 19 686.46 |
| 18 | Извещатель пожарный дымовой: ИП 212-45 | 47 | шт. | 2020 | 14 272.49 |
| 19 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-2 "Агат" | 4 | шт. | 2020 | 590.41 |
| 20 | Кнопка тревожной сигнализации с фиксацией Астра-321 ((ИО 101-7)) | 1 | шт. | 2020 | 252.15 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Оповещатель охранно-пожарный звуковой и световой, тип СВИРЕЛЬ-2 исп.03 12В/35мА | 1 | шт. | 2020 | 1 238.55 |
| 22 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЛ К 12К | 7 | шт. | 2020 | 2 611.04 |
| 23 | Радиопередатчик 5800ТМ для 5827BD | 1 | шт. | 2020 | 1 429.15 |
| 24 | Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20 | 1 | шт. | 2020 | 6 646.97 |
| 25 | Прибор пожарный приемно-контрольный и управления, марка "Гранит-11У" | 1 | шт. | 2020 | 2 972.59 |
| 26 | Ком плект термоакти вируем ых газовыделяющих наклеек «ТсрмоСенсор- 1000» (10 штук) | 2 | шт. | 2020 | 3 250.33 |
| 27 | Комплект наклеек термоиндикаторных «ТермоСенсор» S (18 штук). | 17 | шт. | 2020 | 17 497.69 |
| 28 | Комплект термоактивируемых газовыделяющих наклеек « ГермоСенсор- 300» (10 штук) | 6 | шт. | 2020 | 8 407.96 |
| 29 | Ьатарея аккумуляторная АКБ-12 12В/12 А/ч | 2 | шт. | 2020 | 1 338.67 |
| 30 | Блок источника резервного питания: БИРП- 24/4.0 | 1 | шт. | 2020 | 4 936.81 |
| 31 | Источник вторичного питания ИВ11-24.24 | 1 | шт. | 2020 | 2 791.24 |
| 32 | Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА47- 100 ЗР 63А. характеристика С | 5 | шт. | 2020 | 5 857.17 |
| 33 | Выключатели автоматические: «1ЕК» ВА88- 32 ЗР 100А | 1 | шт. | 2020 | 1 909.34 |
| 34 | Выключатели автоматические: ЗР 40А | 1 | шт. | 2020 | 822.10 |
| 35 | Выключатели автоматические: LR 1Р 6А | 2 | шт. | 2020 | 329.59 |
| 36 | Выключатели автоматические: 1Р 25А | 18 | шт. | 2020 | 2 675.73 |
| 37 | Выключатели автоматические: IP 25А | 4 | шт. | 2020 | 594.61 |
| 38 | Блок бесперебойного питания: ББП-30 Элис (к светильнику) | 7 | шт. | 2020 | 6 635.17 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 914 065,78 |